## 西 (2)
Método calibración del valor ad del depósito combustible
Largo | Ancho | Alto | Longitud varilla aceite | Zona ciega superior varilla aceite | Zona ciega inferior varilla aceite | Medición posición inferior | Measure high position | Ámbito aplicación | Altura detección varilla aceite | Valor teórico barra aceite ad | Cantidad combustible (L)
1010 | 610 | 550 | 500 | 22 | 11 | 58 | 525 | 467 | 9.34 | 1310.7 | 37.2
[9 empty] | 18.68 | 2621.4 | 42.5
Espesor pared del tanque | 3 | [7 empty] | 28.02 | 3932.1 | 47.9
Radio del filete inferior | 50 | [7 empty] | 37.36 | 5242.8 | 53.5
Radio del filete superior | 50 | [7 empty] | 46.7 | 6553.5 | 58.9
[9 empty] | 56.04 | 7864.2 | 64.1
[9 empty] | 65.38 | 9174.9 | 70.6
[9 empty] | 74.72 | 10485.6 | 76
[9 empty] | 84.06 | 11796.3 | 81.5
[9 empty] | 93.4 | 13107 | 87
[9 empty] | 102.74 | 14417.7 | 92
[9 empty] | 112.08 | 15728.4 | 97.1
[9 empty] | 121.42 | 17039.1 | 102.6
[9 empty] | 130.76 | 18349.8 | 108
[9 empty] | 140.1 | 19660.5 | 113.2
[9 empty] | 149.44 | 20971.2 | 118.8
[9 empty] | 158.78 | 22281.9 | 124
[9 empty] | 168.12 | 23592.6 | 129.3
[9 empty] | 177.46 | 24903.3 | 134.9
[9 empty] | 186.8 | 26214 | 140.6
[9 empty] | 196.14 | 27524.7 | 146
[9 empty] | 205.48 | 28835.4 | 151
[9 empty] | 214.82 | 30146.1 | 156.4
[9 empty] | 224.16 | 31456.8 | 161
[9 empty] | 233.5 | 32767.5 | 166.5
[9 empty] | 242.84 | 34078.2 | 171
[9 empty] | 252.18 | 35388.9 | 176.9
[9 empty] | 261.52 | 36699.6 | 182.5
[9 empty] | 270.86 | 38010.3 | 188.1
[9 empty] | 280.2 | 39321 | 193.9
[9 empty] | 289.54 | 40631.7 | 199.8
[9 empty] | 298.88 | 41942.4 | 205
[9 empty] | 308.22 | 43253.1 | 210.6
[9 empty] | 317.56 | 44563.8 | 216.2
[9 empty] | 326.9 | 45874.5 | 222
Nota importante: | [8 empty] | 336.24 | 47185.2 | 227.9
¡El azul es entrada del usuario! | [8 empty] | 345.58 | 48495.9 | 233.5
¡No se muevan los datos azules claros! | [8 empty] | 354.92 | 49806.6 | 239.1
¡Longitud varilla inferior o igual a altura del tanque! | [8 empty] | 364.26 | 51117.3 | 244.6
[9 empty] | 373.6 | 52428 | 250.1
Descripción del relleno (en mm): | [8 empty] | 382.94 | 53738.7 | 255.8
1.Rellene los parámetros longitud, anchura altura del tanque rectangular. 2. Para longitud varilla aceite, por favor complete longitud en placa identificación varilla aceite, as í como zona ciega superior zona ciega inferior. Por ejemplo, placa identificación varilla aceite está marcada con 660 mm, La longitud varilla aceite es longitud entre superficie inferior brida extremo varilla aceite. 3. Rellene espesor lata. Predeterminado: 3 4. Si cliente solicita un volumen propio. Rellene número clientes. 5. Llene salida tensión en tensión máxima salida varilla aceite. 6. acuerdo con tipo varilla aceite utilizado por usuario, seleccione salida varilla aceite correspondiente como valor calibración. 7. valor teórico del aceite se utiliza como valor calibración del aceite. Si usuario proporciona volumen del tanque, debe utilizar valor del volumen combustible del cliente. "," | [8 empty] | 392.28 | 55049.4 | 261.3
[9 empty] | 401.62 | 56360.1 | 267
[9 empty] | 410.96 | 57670.8 | 272
[9 empty] | 420.3 | 58981.5 | 278.2
[9 empty] | 429.64 | 60292.2 | 284
[9 empty] | 438.98 | 61602.9 | 290
[9 empty] | 448.32 | 62913.6 | 296.3
[9 empty] | 457.66 | 64224.3 | 302
[9 empty] | 467 | 65535 | 308
|  |  |  | Método calibración del valor ad |  |  |  |  | Valor calculado | Entrada manual | Entrada manual