## Sheet1
油箱标定 标尺标定法
长 | 宽 | 高 | 油杆长 | 油杆上盲区 | 油杆下盲区 | 测量低位 | 测量高位 | 量程 | 油杆检测高度 | 标尺测量值（mm） | 油量值（升）
1010 | 610 | 550 | 500 | 22 | 11 | 58 | 525 | 467 | 0 | 58 | 37.2
[9 empty] | 10 | 68 | 42.5
油箱壁厚 | 3 | [7 empty] | 19 | 77 | 47.9
下圆角半径 | 50 | [7 empty] | 29 | 87 | 53.5
上圆角半径 | 50 | [7 empty] | 38 | 96 | 58.9
[9 empty] | 48 | 106 | 64.1
[9 empty] | 57 | 115 | 70.6
[9 empty] | 67 | 125 | 76
[9 empty] | 76 | 134 | 81.5
[9 empty] | 86 | 144 | 87
[9 empty] | 95 | 153 | 92
[9 empty] | 105 | 163 | 97.1
[9 empty] | 114 | 172 | 102.6
[9 empty] | 124 | 182 | 108
[9 empty] | 133 | 191 | 113.2
[9 empty] | 143 | 201 | 118.8
[9 empty] | 152 | 210 | 124
[9 empty] | 161 | 219 | 129.3
[9 empty] | 171 | 229 | 134.9
[9 empty] | 180 | 238 | 140.6
[9 empty] | 190 | 248 | 146
[9 empty] | 199 | 257 | 151
[9 empty] | 209 | 267 | 156.4
[9 empty] | 218 | 276 | 161
[9 empty] | 228 | 286 | 166.5
[9 empty] | 237 | 295 | 171
[9 empty] | 247 | 305 | 176.9
[9 empty] | 256 | 314 | 182.5
[9 empty] | 266 | 324 | 188.1
[9 empty] | 275 | 333 | 193.9
[9 empty] | 284 | 342 | 199.8
[9 empty] | 294 | 352 | 205
[9 empty] | 304 | 362 | 210.6
[9 empty] | 313 | 371 | 216.2
[9 empty] | 323 | 381 | 222
重要提醒： | [8 empty] | 332 | 390 | 227.9
蓝色为用户输入项！ | [8 empty] | 341 | 399 | 233.5
淡蓝色数据请不要动！ | [8 empty] | 351 | 409 | 239.1
油杆长度小于或等于油箱高度！ | [8 empty] | 360 | 418 | 244.6
[9 empty] | 370 | 428 | 250.1
[9 empty] | 380 | 438 | 255.8
填写说明(单位：mm)： | [8 empty] | 389 | 447 | 261.3
1、填写长方型油箱长，宽，高参数。 | [8 empty] | 399 | 457 | 267
2、油杆长请填写油杆铭牌中的长度，与上盲区和下盲区。例如：油杆铭牌标660mm， 油杆长度为法兰下表面至油杆末端的长度； | [8 empty] | 408 | 466 | 272
[9 empty] | 418 | 476 | 278.2
3、填写油箱厚度。默认为：3 | [8 empty] | 427 | 485 | 284
4、如客户要求容积自己提供。则填写客户容积。 | [8 empty] | 437 | 495 | 290
5、采用电压输出的油杆，填写最大输出电压。 | [8 empty] | 446 | 504 | 296.3
6、根据用户所使用油杆类型选择油杆对应输出做为标定值。 | [8 empty] | 456 | 514 | 302
7、使用理论油量值做为标定油量值。如用户提供油箱容积，则使用客户油量值。 | [8 empty] | 466 | 524 | 308
8、标定组数不满50组的，后面全部清除
[6 empty] | 标尺标定法 |  |  | 本列计算出来 | 本列人工标定输入 | 本列人工标定输入